附件一

國防部空軍司令部116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：超高性能混凝土抗炸機庫堡之抗炸性能與設計（1/2） |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：空軍司令部後勤處 聯絡人：林士傑少校 電話：（02）25321610#674405 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 本研究旨在以數值分析方法探討超高性能混凝土（Ultra-High Performance Concrete, UHPC）之抗爆性能，評估其應用於抗炸機庫堡等防護性設施之可行性與成效。研究中將採用非線性有限元素分析軟體 LS-DYNA 作為主要分析工具，並於模型中以可考量混凝土抗拉性能之材料設定，以模擬UHPC具備抗拉與高韌性特性之力學行為。探討以UHPC、一般混凝土、鋼筋與鋼板等材料組成之UHPC複合構件之力量位移、受衝擊與受爆炸作用下行為。透過分析其破壞模式、能量吸收能力及殘餘變形情形，進一步探討 UHPC及其複合構件於承受爆炸衝擊時之結構表現，作為未來軍用抗炸機庫堡與防護設施設計時之技術參考依據。 |  |
| 二 | 研究議題 | 本案為一以數值分析方法探討超高性能混凝土及其複合構件之抗爆性能研究，其主要研究議題包含以下： - 第一年（116年）計畫主要為建立有限元素分析模型，用以模擬UHPC及其複合構件受爆炸、衝擊等力量作用下之行為。研究議題主要為以下： （一）蒐集國內外相關文獻與實驗數據，用以驗證分析模型。 （二）建立一般混凝土、鋼筋與鋼板、以及UHPC之材料組成律，其可模擬抗壓、抗拉等力學行為與受爆炸衝擊加載下之動態行為，同時亦包含上述材料之複合結構的動態行為。 （三）建立爆炸模擬分析模型，並透過實驗結果驗證其正確性，能用以模擬超高性能混凝土及其複合構件受爆炸荷載下行為。 - 第二年（117年）計畫延續前年度計劃，應用所開發之動態分析模型，進行參數研究與分析。透過調整模型中UHPC厚度等參數，分析其受衝擊與爆炸之行為與成效，量化應用UHPC加強抗炸性及降低混凝土厚度之表現。最後將建立UHPC抗炸機庫堡設計方法與流程。所研究議題主要如下： - 進行參數研究，分析並建立不同UHPC厚度與爆炸、受衝擊之行為關係與成效。 - 根據分析結果，建立UHPC抗炸機庫堡設計方法與流程。 |  |
| 三 | 運用構想 | - 於抗炸機庫堡與防護設施之設計參考依據。 - 用於機場跑道、重機具平臺，可承受重載與衝擊，同時具抗爆衝擊吸能能力-運用構想。 - 模組化複合防爆牆體，降低材料用量、減輕構件重量並同時提供足夠防護強度，應用於臨時防護設施、戰時緊急部署。 - 熟悉UHPC構件強度，確認材料特性，以運用於防護設施結構。 - 配合建○○、○號等建案，將UHPC材料應用抗炸機庫設計，以增強防護效果。 |  |
| 四 | 預期成果 | 本計畫預計完成超高性能混凝土UHPC及其所組成之複合構件受爆炸荷載作用下之有限元素法分析，並建立設計方法與流程，成果將成為本國現代化高性能抗炸機庫堡之設計技術之重要基礎。可獲得之預期成果與後續應用如下： 一、主要研究成果： （一）建立可描述爆炸與衝擊行為之各項材料組成律，包含UHPC、一般混凝土、鋼筋與鋼板。 （二）建立模擬爆炸實驗之分析模型，其可用於模擬構件受爆炸、衝擊載重作用下之行為。 （三）UHPC及其複合構件受爆炸荷載作用下之行為模式分析及其厚度、配置設計等相關參數之影響。 （四）UHPC及其複合構件應用於抗炸機庫堡之設計方法與流程。 （五）建立機庫堡結構於爆炸載重及重複衝擊作用下肢性能評估與設計參數，強化防護能力。 （六）藉由上述技術突破，可有效提升機庫堡結構之防護效能，強化關鍵軍事設施於戰場環境之韌性。 二、後續應用： （一）所建立之UHPC與相關材料模型，可持續應用於其他動態行為試驗分析，包含彈頭撞擊、衝擊加載等實驗分析項目。 （二）相關分析結果可做為後續實際試驗設計參考依據。 （三）所建立UHPC與相關材料模型，可延伸應用於實際建物抗炸分析。 （四）研究成果可供現代化UHPC防衛設施設計之重要指南，應用範圍包括機庫堡、建築物、防護設施與機場跑道等。 （五）將超高性能混凝土研究成果將運用於抗炸機庫堡新建工程，以提升機庫堡防護能力，以利機場韌性。 |  |